**宁夏计质院定量包装实验室改造及**

**温湿度室搬迁项目**

1. **项目概况**

针对2#楼109危化库房、112室温湿度计量室；3#楼316实验室、304实验室搬迁改造。

1. 3#楼316实验室平均分隔成两个实验室，分别为环保实验室和定量包装实验室。把环保实验室再分隔出一小间作为天平室，其余作为实验室；天平室需要两个天平专用的防震平台，还要配备门窗、货架、插座和照明等。实验室需要安装两个通风橱、还要配备实验台、插座和照明等。
2. 2#楼109危化库房在墙上增加插座及线路。
3. 3#楼304实验室搬迁一个中央实验台和三个大型温湿度检定箱搬迁到2#楼112室。
4. 2#楼112室需增加墙上插座、拆除一些设施及搬迁六件设备。

**二、要求**

1、符合国家规定的施工要求，安全作业，按时完成；

2、施工过程尽可能的减少对我院工作的干扰，每天施工结束后清扫实验室，保证试验区域的干净整洁。